铜仁市人民医院

招

标

文

件

招标项目：检验科试剂（一）（二）、注射用透明质酸钠复合溶液

招标方式：公开招标

招 标 人：铜仁市人民医院

2023年12月1日

目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  货物技术参数要求	- 5 -

第四章  投标文件范本	- 15 -

# 招标公告

铜仁市人民医院口腔科采购耗材一批，现将采购项目进行公开邀标，欢迎国内具备招标条件的供应商参加报名竞标。

- 采购项目：

| 序号 | 项目名称 | 采购需求 | 招标编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01包：检验科试剂（一） | 详见：第三章 | SYSBK-2023-11-01 | 批 |
| 4 | 02包：检验科试剂（二） | 详见：第三章 | SYSBK-2023-11-02 | 批 |
| 5 | 03包：注射用透明质酸钠复合溶液 | 详见：第三章 | SYSBK-2023-11-03 | 批 |

- 报名时间：

2023年12月1日至2023年12月7日

上午08：30-12：00   下午13：30-17：30

三、报名地点：铜仁市人民医院医疗设备科

联系人：张显俊      电话：15885149100

联系人：刘  惠      电话： 18508567770

四、开标时间、地点及方式

时间：2023年12月8日15时

地点：铜仁市人民医院医疗设备科会议室

方式：公开招标

五、报价包含税金、装卸、运输等费用。

六、报名提交资料（以下资质材料复印件加盖鲜章）

1、投标文件（严格按范本制作，见第四章）

七、本次招标过程详见《第二章  招标人须知》

八、本次招标不接受一个包内部分耗材投标

铜仁市人民医院

2023年11月1日

# 第二章  投标人须知

一、资金来源及落实情况

（一）资金来源：医院自筹。

（二）落实情况：已落实。

二、编制依据：招标文件编制的依据是《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规

三、适用范畴

本招标文件适用于第一章招标公告中所叙述的项目。

四、勘察现场：

根据需要投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 投标人自行承担参加投标的全部费用，采购人无义务和责任承担此费用。

- 本项目不接受联合体投标

七、招标文件由下述部份组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）货物技术参数要求

（四）投标文件范本

八、其它要求

1、投标人应仔细阅读“招标文件”中的事项、条款、技术参数等所有内容，按“招标文件”的要求提供全部资料真实可靠。

- 九、投标文件严格按照“第四章投标文件范本”制作。

- 十、开标、评标、定标

- （一）、开标

- 开标会议由设备科主持，参会开标会议的人员有医院使用科室负责人及医院有关人员、投标公司代表等。

- （二）、评标

- 评标小组

- 医院评标小组由设备科、院办、工会、审计、财务人员及医院有关方面的专家等人员组成

- 评标原则：“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则

- 评标程序：

- 审计科对投文件进行审查，审查各供应商资质文件是否满足投标要求。

- 使用科室负责人对商品进行审查，是否满足科室需要，由于本次招标项目包含耗材品种较多，不要求现场提供样品进行审查，供应商中标后，如果耗材不能满足科室需要，医院有权要求更换。

- 各公司投标文件报价作为第一轮报价

- 本次招标的项目，包含耗材品种较多，医院已经针对每一个耗材设置了拦标价，各投标人报价：在医院拦标价的基础上填写下浮百分比。

- 进行第二轮下浮百分报价

- 进行第三轮下浮百分报价

- 评标小组与第三轮报价下浮百分比最多的公司进行磋商

- 定标

- 评标小组与第三轮报价下浮百分比最多的公司进行价格磋商，如果双方认可，则该公司确定为中标人

十一、评标结果将在铜仁市人民医院网站进行公示

十二、签订合同

评标结果公示结束，且无异议后，中标人须在规定的期限内前来医院设备科签订采购合同。

十三、质疑与投诉

- （一）供应商认为自己权益受到损害的，请在开标结果后七个工作日内，以书面形式向医院设备科提出质疑。

- （二）供应商对采购人质疑不答复或答复不满意，可以向铜仁市人民医院纪检监察室进行投诉，投诉电话：0856-8169393。

# 第三章  货物技术参数要求

01包：检验科试剂（一）          招标编号： SYSBK-2023-11-01

| 试剂名称 | 主要用途 | 检测方法 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒 | 用于体外定性检测人宫颈脱落细胞DNA中PAX1和JAM3基因的甲基化。适用于12种高危HPV（hrHPV）基因型（31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68型）检测阳性的30岁以上女性人群，帮助识别是否需要进行阴道镜检查，达到分流管理的目的。 | 基因甲基化+PCR扩增 | 400元/人份 |
| 曲霉菌、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂 | 用于体外定性检测人痰液样本中曲霉菌属、新型隐球菌和耶氏肺孢子菌的核酸DNA。 | PCR扩增 | 120元/人份 |

02包：检验科试剂（二）          招标编号： SYSBK-2023-11-02

| 胰岛素生长因子试剂 | 孕产期羊膜早破检测 | 化学发光 | 80元/人份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维生素K依赖性凝血因子（Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ），凝血因子XII、XI、V | 在临床上检测人血浆中II的活性 | 凝固法 | 10元/人份 |
| 微生物质谱鉴定仪用校准品 | 用于全自动微生物质谱检测系统微生物鉴定前仪器的校准 | 飞行质谱 | 5350元/盒 |
| 质谱样本预处理试剂 | 用于对待样本进行预处理，以便于使用微生物质谱仪对微生物进行鉴定 |  | 510元/盒 |
| 质谱用丝状真菌预处理试剂 | 用于丝状真菌纯菌落样本的预处理，通过破坏菌体细胞壁使蛋白释放，便于进行后续的质谱检测 |  | 2000元/盒 |

# 03包 注射用透明质酸钠复合溶液         SYSBK-2023-11-03

| 产品名称 | 主要用途及结构组成 | 预算单价 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注射用透明质酸钠复合同业 | 主要用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度。产品由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/mL。复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内。注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。 产品有效期2年。皱纹。 | 1300元/支 | 第三类 |

# 第四章  投标文件范本

（投标文件严格按范本制作）

（封面）

铜仁市人民医院招标项目

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号: |  |
| 投标企业： |  |
| 法定代表人： |  |
| 授权代表人： |  |
| 联系电话： |  |

目  录

一、投标函..............................................1

二、投标报价表..........................................2

三、法定代表人投标委托书................................3

四、资质文件

（1）投标人资质文件：

1.营业执照............................................4

2.经营许可证..........................................5

3.备案凭证............................................6

4.开户许可证..........................................7

5.印章模板............................................8

6.信用中国................ ............ ..............9

五、承诺函........................ ................ ....10

一、投标函

致：铜仁市人民医院
     我方报名参加贵院的                   项目招投标，我公司授权        为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：
   1．我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
   3．我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件，我们完全理解本招标文件的要求。
   4．我们同意提供采购人要求的有关投标的一切数据或资料。
   5．我们理解采购人并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解
   6．我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。
    备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（盖章）：

法代表人或其授权代表签名：

日期：2023年   月    日

二、投标报价表

| 项目名称 | 报价（在医院拦标价的基础上统一下浮百分比） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 对应耗材投价报价见附件：《投标分项表》 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：      年     月      日

注：1、此表报价为投标第一轮报价。

- 2、此报价包含税等所有费用的总报价。

| 附件 投标分项表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 医院拦标价 | 生产厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、法定代表人授权书

致：铜仁市人民医院

我   （姓名）  系（投标单位全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵院组织的            招标项目活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委权）。

附全权代表情况：

| 附：法定代表人身份证 正面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 正面 |
| --- | --- | --- |
| 附：法定代表人身份证 反面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 反面 |

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               被授权代表签字：

2023年  月   日

四、投标人资质文件

1.营业执照

2.经营许可证

3.备案凭证

4.开户许可证

5.印章模板

6.信用中国

五、承诺函

致：铜仁市人民医院

我公司参加贵院组织的医用耗材招标，积极配合贵院做好医用耗材医疗服务工作，维护本公司的信誉和形象，特作如下承诺声明：

一、我公司具备销售经营所能提供的医疗器械的资质，符合国家的相关法律、法规和规章制度，无违纪违规行为。

二、我公司能严把供应质量关，确保所供应的货物的质量，能按采购合同要求供货，做到及时、足量供货。

三、我公司所投项目所有信息真实有效，能保障长期稳定供货。

四、我公司中标后，能提供生产厂家及商品相关存档资料。

五、我公司保障廉洁经营，杜绝医药耗材购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

（盖章）

2023年   月   日