## Sheet1
附件1
特殊气体产品参数、预算单价及年用量
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标参数 | 单位 | 拦标单价（元） | 使用设备 | 主要用途 | 预计年用量 | 备注
1 | 100%环氧乙烷气罐 | Z-100（100克） | 1.尺寸：长 度:165.5mm±0.5mm宽 度 :35mm±0.2mm 2.气体重量：100g±5g，整体重量:123-135g 3.纯度 100%环氧乙烷 4.产品有效期≥36个月 5.产品应可联合新华牌XG2.C/BS型环氧乙烷灭菌器使用 | 瓶 | 212 | 环氧乙烷灭菌器 | 环氧乙烷灭菌器广泛应用于各种医疗器械的灭菌，包括手术器械（如手术刀、手术剪、止血钳等）、注射器具（如注射器、输液器、采血器等）、手术器材及护理用品（如导管、引流管、纱布、绷带等）。此外，它还适用于医院检测检查科室、卫生耗材室、化验实验室、手术室、无菌操作室等场所的灭菌需求，确保医疗环境的无菌状态，防止交叉感染‌ | 90瓶 | 品牌不限定，因我院在用设备是新华牌环氧乙烷灭菌器，只要能正常使用。
2 | 一氧化氮气体（ | 8L/0.5PMa | 气瓶容积：8升 组份含量：一氧化氮822PPm 平 衡 气：氮气 该气体标准物质在制备过程中进行了均匀性和稳定性评价，在有效期1年内，组分含量变化率小于2%。 该气体标准物质包装于8升铝合金气瓶中，充填压力为9.5±0.5MPa。使用压力下限为0.5MPa。 | 瓶 | 2300 | 一氧化氮气体流量控制仪 | 产品可输出流量和浓度可控的NO气体，供临床医师采用NO吸入疗法对肺动脉高压和急性肺损伤所致的呼吸衰竭进行治疗。适用于新生儿持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病。 | 9瓶
3 | 肺功能气 | 40L | 配置压力：9.5±0.5MPa 组份含量：（mol/mol） CO:0.300X10-2 CH4:0.300X10-2 C2H2:0.302X10-2 AIR：余气 | 瓶 | 2500 | 肺功能仪 | 肺功能检查中用于测量弥散功能的气体，主要是一氧化碳（CO）。这项测试被称为一氧化碳弥散量（DLCO） 测试。其原理基于气体通过肺泡-毛细血管膜进行扩散的物理和生理过程，核心在于利用CO的独特性质来量化气体交换的效率。 | 2瓶
4 | 压缩氦气 | 32L | 32liters 494psig（34Bars） 70℉（21℃） | 瓶 | 1500 | 主动脉球囊反博仪（IABP） | 主动脉球囊反搏仪（IABP）是一种通过机械辅助改善心脏功能的医疗设备，主要用于急性心衰、心源性休克、高危心脏手术或介入治疗前后等危重情况。 压缩氦气主要用于给球囊充气用。 | 2瓶