铜仁市人民医院

招

标

文

件

招标项目：口腔科耗材采购

招标方式：院内公开招标

招 标 人：铜仁市人民医院

2025年7月28日

目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  货物招标技术参数要求	- 5 -

第四章  投标文件范本	- 12 -

# 招标公告

铜仁市人民医院采购口腔科耗材一批，现将采购项目进行公开邀标，欢迎国内具备招标条件的供应商参加报名竞标。本项目将在铜仁市人民医院【官方网站】 (https://www.trsrmyy.cn/)上发布公告。

- 采购项目：

| 项目名称 | 采购需求 | 招标编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔科耗材采购 | 详见：第三章 | SYZCB-2025-07-03 | 单价采购，按需供应 |

- 报名时间：

2025年7月28日至2025年8月5日下午5点止

上午08：30-12：00   下午13：30-17：30

三、报名地点：铜仁市人民医院招标和采购办公室（行政楼一楼）

联系人：张显俊      电话：15885149100

联系人：刘  惠      电话： 18508567770

四、开标时间、地点及方式

时间：2025年8月6日上午10：00分

地点：铜仁市人民医院行政楼一楼会议室

方式：公开招标

五、报价包含税金、装卸、运输等费用。

六、报名提交资料（以下资质材料复印件加盖鲜章）

1、投标文件（严格按范本制作，见第四章）

2、投标公司资质文件

3、投标产品厂家资质文件

4、产品授权书（中标后10天内提供，并签订合同）

七、本次招标过程详见《第二章  招标人须知》

八、本次招标不接受一个包内部分耗材响应投标

第二章  投标人须知

一、资金来源及落实情况

（一）资金来源：医院自筹。

（二）落实情况：已落实。

二、编制依据：招标文件编制的依据是《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规

三、适用范畴

本招标文件适用于第一章招标公告中所叙述的项目。

四、勘察现场：

根据需要投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 合格投标人：

- “信用中国”无不良信用记录。

- 投标人经营范围覆盖属于医疗器械管理的产品

- 不接受供我院2022年至今因不良行为解除销售合同关系的公司投标。

- 本项目不接受联合体投标

七、招标文件由下述部份组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）货物技术参数要求

（四）投标文件范本

八、其它要求

1、投标人应仔细阅读“招标文件”中的事项、条款、技术参数等所有内容，按“招标文件”的要求提供全部资料真实可靠。

- 九、投标文件严格按照“第四章投标文件范本”制作。

- 十、开标、评标、定标

- （一）、开标

- 开标会议由招标和采购办公室主持，参会开标会议的人员有医院使用科室负责人及医院相关部门人员、投标公司代表等。

- （二）、评标

- 评标小组

- 医院评标小组由招标和采购办公室、院办、工会、审计科、财务科、归口科室、使用科室人员组成。

- 评标原则：“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则。

- 评标程序：

- 审计科对投文件进行审查，审查各供应商资质文件是否满足投标要求；

- 使用科室负责人对商品进行审查，是否满足科室需要，本次招标产品较多，不要求现场提供样品进行审查，供应商中标后，如果产品不能满足科室需要，医院有权要求更换或另行采购；

- 各公司投标文件报价作为第一轮报价；

- 本次招标的项目，包含耗材品种较多，医院已经针对每一个耗材设置了拦标价，各投标人报价：在医院拦标价的基础上填写统一下浮百分比。

- 进行第二轮下浮百分比报价。

- 评标小组与第二轮报价下浮百分比最多的公司进行磋商（如第二轮报价最低，存在2家以及上相同公司，则该公司进行再次报价对比）。

- （三）、定标

- 评标小组与第二轮报价下浮百分比最多的公司进行价格磋商，如果双方认可，则该公司确定为中标人

十一、评标结果将在铜仁市人民医院网站进行公示2天

十二、签订合同

评标结果公示结束，且无异议后，中标人10日内前来医院招标和采购办公室签订采购合同。

十三、质疑与投诉

- （一）供应商认为自己权益受到损害的，请在中标公示内，以书面形式向医院招标和采购办公室提出质疑。

- （二）供应商对采购人质疑不答复或答复不满意，可以向铜仁市人民医院纪检监察室进行投诉，投诉电话：0856-8169393。

# 第三章  货物招标技术参数要求

# 口腔科耗材采购            招标编号：SYZCB-2025-07-03

| 序号 | 物品名称 | 招标参数要求 | 用途 | 单位 | 招标拦标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿科用根管充填材料 | 注射式,≥2g | 根管治疗中根充、髓腔消毒、根尖诱导（多用于乳牙根管治疗） | 盒 | 148.77 |
| 2 | 拔髓针 | 各型号，≥6根/板 | 根管治疗中拔除感染牙髓 | 板 | 23.49 |
| 3 | 拔髓针柄 | I型 | 供口腔科夹持拨髓针用 | 把 | 25.23 |
| 4 | 不锈钢预制临时牙冠 | ≥96颗/盒 | 用于儿童缺损牙的临时修复 | 盒 | 2727.45 |
| 5 | 纤维根管桩 | 黄、红、兰各型号 | 用于余留牙结构不足，需要桩支撑和固定的牙冠修复治疗 | 支 | 54.81 |
| 6 | 乳牙预成冠 | 透明套装，≥120颗/盒 | 在患牙上成形，修复材料固化后，将产品从牙齿上剥脱下来 | 盒 | 1942.71 |
| 7 | 纤维根管桩（纤维钻） | 1#黄色、2#红色、3#蓝色、0#白色、通用型 | 用于余留牙结构不足，需要桩支撑和固定的牙冠修复治疗 | 支 | 144.42 |
| 8 | 氢氧化钙 | 包含牙质色 1*13g糊剂，1*11g糊剂（含催化剂）/象牙色 1*13g糊剂，1*11g糊剂（含催化剂） | 用于直接或间接盖髓术 | 盒 | 107.01 |
| 9 | EDTA根管润滑凝胶 | ≥6g/支 | 用于根管预备过程中润滑 | 支 | 46.11 |
| 10 | 机用根管锉 | 无 | 用于牙科治疗中对牙骨，根管进行切削、平整、清洁、塑形 | 支 | 27.84 |
| 11 | 橡皮障(套装） | 成人橡皮障套装（含器械） | 用于牙科治疗中隔湿备牙 | 套 | 2727.45 |
| 12 | 橡皮障(套装） | 儿童橡皮障套装（含器械） | 用于牙科治疗中隔湿备牙 | 套 | 2314.20 |
| 13 | 根管修复材料 | 一包含粉≥0.5g，液≥0.18g | 该产品适用于根管倒充填、修补根管穿孔、根尖成形、根管内吸收修补充填及盖髓 | 包 | 370.62 |
| 14 | 牙科输送器 | 灰色/红色 | 用于根管充填材料输送 | 把 | 380.19 |
| 15 | 根管充填及修复材料（侧穿修复） | 用于侧穿修复, ≥0.5g/支 | 根管侧穿、根吸收的修复，根尖外科倒充填，根尖诱导形成术和盖髓术 | 支 | 991.80 |
| 16 | 根管充填及修复材料（填充修复) | 用于填充修复,≥2g/支 | 用于根管永久性充填修复及手术治疗 | 支 | 991.80 |
| 17 | 一次性隔离膜 | 10cm*15cm/卷 | 用于牙椅接触部位的保护隔离 | 卷 | 35.67 |
| 18 | 吸唾管 | Ⅲ型5mm | 治疗中用于唾液的吸引 | 把 | 78.00 |
| 19 | 牙用测力计 | 推拉式 | 主要用于测量弹力圈加力或矫正弓丝的矫治力值 | 把 | 198.36 |
| 20 | 牙科测量尺 | 18孔 | 用于车针消毒 | 个 | 20.88 |
| 21 | 成形片夹 | 钳式 | 用于固定成形片等牙科材料，为牙科修复做准备。 | 把 | 47.85 |
| 22 | 豆瓣成形片 | 小中大 | 牙科成形材料，为牙科修复做准备 | 片 | 1.44 |
| 23 | 齿科根管调节剂 | 含A0902注射装和点装喷嘴/A0903注射装和点装喷嘴 | 用于牙髓治疗中对牙根管预备体进行消毒、清洁、润滑 | 支 | 322.77 |
| 24 | 齿科抛光膏 | ≥80g | 用于牙齿清洁和抛光 | 支 | 144.42 |
| 25 | 口腔拉钩 | 各型号规格 | 用于口腔治疗中移开软组织，暴露视野 | 把 | 160.08 |
| 26 | 牙科旋转器械硬质合金车针 | ≥ 5支/板 | 用于树脂基托、金属支架、修复体的修整 | 板 | 80.91 |
| 27 | 根管充填材料 | 含A液≥3ml，B液≥3ml | 与牙胶尖配合使用、密封恒牙列根管 | 盒 | 276.66 |
| 28 | 碘仿氢氧化钙 | ≥2g/支 | 用于口腔治疗抑菌 | 支 | 95.70 |
| 29 | 根管充填材料溶解剂 | ≥10ml/瓶 | 用于器械去除牙胶尖、热牙胶或丁香酚类根管充填材料 | 瓶 | 54.81 |
| 30 | 丁香油(OC) | ≥20ml | 用于口腔治疗抑菌 | 瓶 | 11.31 |
| 31 | 多乐氟氟化钠护齿剂 | ≥10ml | 用于复发龋齿的预防、龋齿发展的预防 | 支 | 273.18 |
| 32 | 楔子 | 小中大，≥100支/盒 | 稳固成形片，并防止牙科充填材料压入龈沟形成悬夹，损伤牙周组织 | 盒 | 29.58 |
| 33 | 敷料镊 | 125＃ | 用于夹持物品 | 把 | 13.92 |
| 34 | 复合碘口腔抑菌液（碘甘油） | 小中大20ml | 用于口腔黏膜溃疡、牙龈炎、冠周炎的抑菌消毒 | 瓶 | 6.09 |
| 35 | 玻璃离子水门汀 | 含粉35g粉，25g液 | 用于粘接金属烤瓷冠、桥、嵌体；粘接不锈钢牙冠、正畸带环，基底、垫底 | 盒 | 407.16 |
| 36 | 玻璃离子水门汀 | 含15g粉10g液 | 用于前牙修复、桩核修复、对III/V类洞或是局限性的I类洞的修复 | 盒 | 198.36 |
| 37 | 根管锉记数消毒架 | 记忆型单支记数，使用记数12次 | 根管挫的计数及消毒使用 | 个 | 31.32 |
| 38 | 根管荡洗器(根管荡洗针) | 各型号 | 用于根管荡洗 | 颗 | 49.59 |
| 39 | 根管断针提取器械包 | 全套 | 用于取根管断针 | 套 | 4132.50 |
| 40 | 光固化垫底材料 | ≥1.2ml | 用于牙齿窝洞的垫底 | 支 | 91.35 |
| 41 | 牙胶充填器 | 各型号 | 用于将充填材料输入、填入目标位置。 | 把 | 94.83 |
| 42 | 基托蜡 | ≥240g/盒 | 用于制作修复体模型，粘接修复体 | 盒 | 10.44 |
| 43 | 技工蜡型雕刻刀 | 46＃/48＃/蜡型双头 | 用于模型雕刻 | 把 | 16.53 |
| 44 | 技工蜡勺 | 各型号 | 用于模型蜡的雕刻 | 把 | 28.71 |
| 45 | 朗力生物（II型）消毒液 | ≥20ml | 用于口腔消毒 | 瓶 | 11.31 |
| 46 | 胶原蛋白海绵 | 约13mm*7mm*7mm | 用于牙槽窝的填充和止血 | 颗 | 11.31 |
| 47 | 金刚砂车针 | 各型号 | 用于口腔治疗磨削牙齿 | 支 | 7.83 |
| 48 | 金冠剪 | 长约11cm | 用于组织修剪 | 把 | 34.80 |
| 49 | 可吸收性外科缝线 | 型号：4-0 | 用于口腔软组织和皮肤缝合 | 根 | 9.57 |
| 50 | 牙周袋探针 | 各型号 | 用于探查牙面、牙龈等部位的病灶 | 把 | 50.00 |
| 51 | 牙周抑菌软膏 | ≥0.5g/支 | 用于口腔抑菌 | 支 | 35.00 |
| 52 | 裂钻低速钨钢车针 | 无 | 用于口腔治疗钻削牙用 | 支 | 9.57 |
| 53 | 氯己定根抑菌凝胶 | ≥5g/支 | 用于口腔抑菌 | 支 | 43.50 |
| 54 | 钢及镍钛质机用根管器械 | 各型号 | 该产品主要用来对根管进行成形、填充物除去的根管治疗。 | 支 | 50.46 |
| 55 | 钢质机用根管器械 | 各型号 | 建立根管通道入口 | 支 | 8.09 |
| 56 | 手动根管锉 | 各型号 | 对根管进行平整、塑形 | 板 | 27.84 |
| 57 | 根管扩大针 | 各型号 | 对根管进行平整、塑形 | 支 | 4.70 |
| 58 | 根管充填器 | 各型号 | 用于将充填材料输送填入目标位置 | 把 | 27.84 |
| 59 | 钨钢车针（口腔拔牙） | 各型号 | 用于口腔拔牙 | 支 | 50.46 |
| 60 | 止血排龈膏 | ≥0.7g | 用于龈沟扩开和止血 | 支 | 180.96 |
| 61 | 排龈膏 | ≥1g/支 | 供牙体制备、取模或粘冠等操作前排开牙龈、减少损伤、干燥局部等用 | 支 | 87.00 |
| 62 | 排龈线 | 各型号 | 用于分离保护牙龈组织、吸收龈沟液 | 瓶 | 53.94 |
| 63 | 车针 | 各型号 | 用于口腔科治疗室切削牙齿用 | 支 | 28.71 |
| 64 | 玻璃离子体水门汀 | ≥粉20g | 用于窝洞垫底或衬层 | 瓶 | 6.96 |
| 65 | 玻璃离子体水门汀 | ≥液15ml | 用于窝洞垫底或衬层 | 瓶 | 4.35 |
| 66 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 注射型，≥2g | 用于口内根管消毒 | 支 | 57.42 |
| 67 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 含粉剂≥5g/瓶+溶液剂≥6mL/瓶 | 用于口内根管消毒 | 盒 | 27.84 |
| 68 | 龋齿凝胶 | ≥0.3g/支 | 用于龋坏牙本质手工微创祛腐 | 支 | 148.77 |
| 69 | 牙胶棒 | ≥100粒/盒 |  | 盒 | 370.62 |
| 70 | 乳牙预成冠套 | 各型号 | 在牙科医生为患者恢复乳前牙外形时，帮助乳前牙修复充填材料在患牙上成型。修复材料固化后，将产品从牙齿上剥脱下来 | 盒 | 132.24 |
| 71 | 三用喷枪 | 各型号 | 适用于口腔诊所配套牙科治疗机进行口腔清洗、吹干之用。 | 支 | 52.20 |
| 72 | 舌侧扣 | 含环钩、网底舌侧扣 | 用于正畸治疗 | 袋 | 18.27 |
| 73 | 石膏剪 | 长度≥16cm | 用于修整石膏 | 把 | 100.00 |
| 74 | 根管充填器（侧方加压针） | 各型号侧方加压针、垂直加压针 | 用于牙科龋洞的修复 | 支 | 3.48 |
| 75 | 根管锉（扩大针） | 各型号 | 用于扩大根管 | 支 | 3.48 |
| 76 | 98 | 各型号 | 用于将充填材料压入目标位置 | 把 | 29.58 |
| 77 | 牙科橡胶抛光头 | ≥25只磨头+1只磨柄 | 用于牙科材料的研磨和抛光 | 套 | 100.00 |
| 78 | 塑钢网状牙托盘 | 各型号 | 用于牙齿模型 | 付 | 4.35 |
| 79 | 牙科修整用钨钢车针 | 各型号 | 用于牙齿、骨、修复体的 | 支 | 160.95 |
| 80 | 窝沟封闭剂 | ≥2g/支 | 用于牙釉质窝洞封闭和预防龋齿 | 支 | 62.64 |
| 81 | 钨钢车针（牙齿切削） | 各型号 | 用于口腔科牙齿切削 | 支 | 9.57 |
| 82 | 一次性使用无菌手术刀片 | 各型号 | 用于切开组织 | 片 | 0.87 |
| 83 | 朗力快失消毒凝胶 | ≥1g/支 | 用于表面消毒 | 支 | 39.15 |
| 84 | 朗力慢失消毒凝胶 | ≥1g/支 | 用于口腔消毒 | 支 | 47.85 |
| 85 | 吸潮纸尖 | 02锥度，各型号 | 用于根管治疗中根管的干燥 | 盒 | 13.05 |
| 86 | 吸潮纸尖 | 04/06锥度，各型号 | 用于根管治疗中根管的干燥 | 盒 | 20.88 |
| 87 | 吸唾管 | ≥100根/袋 | 用于吸取患者口内血液、唾液等 | 袋 | 18.27 |
| 88 | 纤维桩 | ≥10支/盒 | 用于牙冠大部分缺损，冠折，无法修复的患者 | 盒 | 157.47 |
| 89 | 橡皮障布 | 儿童用，约127mm*127mm 厚0.18mm | 用于口腔上障 | 片 | 1.74 |
| 90 | 橡皮障布 | 成人用， 约152mm*152mm 厚0.18mm | 用于口腔上障 | 片 | 2.00 |
| 91 | 消毒刷 | ≥100支 | 用于消毒 | 瓶 | 13.05 |
| 92 | 牙骨锉 | 2＃圆头/长头 | 用于骨修整 | 把 | 43.50 |
| 93 | 牙刮匙 | 双头1＃直/2＃弯/3＃弯/4＃弯 | 用于清楚牙残根，碎根尖 | 把 | 18.00 |
| 94 | 牙胶尖 | 06锥度，≥100支/盒 | 用于牙髓炎和根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管 | 盒 | 20.88 |
| 95 | 牙胶尖 | 04锥度，≥100支/盒 | 用于牙髓炎和根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管 | 盒 | 20.88 |
| 96 | 牙胶尖 | 02锥度，≥100支/盒 | 用于牙髓炎和根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管 | 盒 | 13.05 |
| 97 | 牙胶尖切断器 | 含工作尖+填充笔+充电底座 | 用于在口腔外软化或切断牙胶尖以备根管填充使用。 | 套 | 221.85 |
| 98 | 牙科分离剂 | ≥150ml | 用于石膏与石膏之间，石膏与树脂之间形成隔离膜 | 瓶 | 8.70 |
| 99 | 成形片 | 小中大 | 用于固定成形片等牙科材料，为牙科修复做准备。 | 片 | 1.04 |
| 100 | 牙科祛腐工作尖 | 各型号 | 用于龋齿的手工祛腐 | 支 | 150.00 |
| 101 | 牙科石膏 | 超硬石膏，≥1.0kg/袋 | 用于口腔软硬组织印模或修复体模型 | 袋 | 12.18 |
| 102 | 牙科用研磨材料 | 绿色砂石,≥12颗/盒 | 用于修复体塑形 | 盒 | 98.31 |
| 103 | 牙探针 | 各型号 | 用于探查牙面、牙龈等部位的病灶 | 支 | 20.88 |
| 104 | 牙用尺 | 游标式测量尺I型 | 用于手动测量口腔内长度、角度 | 把 | 147.03 |
| 105 | 牙用充填器 | 各型号 | 用于充填材料的输送，填充 | 支 | 20.88 |
| 106 | 牙用镊 | 双弯 | 用于夹持物品 | 把 | 17.40 |
| 107 | 牙周车针套装 | 套装 | 用于牙周去腐，修复，塑形 | 套 | 413.25 |
| 108 | 研磨工具包 | 镀铝，宽4mm | 用于齿科材料的研磨和抛光 | 根 | 9.57 |
| 109 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 含粉≥10g,液≥6ml | 用于牙科暂时修复和牙本质>1mm时窝洞垫底 | 盒 | 11.31 |
| 110 | 咬合纸 | 蓝／红，约55mm*18mm | 用于牙齿牙合情况的检查 | 盒 | 27.84 |
| 111 | 咬合纸镊子 | 直型，长约155mm | 口腔咬合纸夹持 | 把 | 60.00 |
| 112 | 医用剪（拆线剪） | 14cm长头/14cm短头 | 用于拆除缝线 | 把 | 34.80 |
| 113 | 机用扩孔钻 | 各型号 | 用于对根管进行成形、清洁 | 支 | 6.09 |
| 114 | 游离牵引钩 | 各型号，≥10颗/袋 | 产品与其他正畸产品配套，供口腔正畸用。 | 袋 | 18.27 |
| 115 | 暂封膏 | ≥15g/盒 | 暂时性封闭窝洞 | 盒 | 22.62 |
| 116 | 暂时充填材料 | ≥15g/盒 | 暂时性封闭窝洞 | 盒 | 29.58 |
| 117 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 含粉≥9g，液≥6ml | 用于窝洞修复 | 盒 | 44.37 |
| 118 | 口腔抑菌液 | ≥20ml/瓶 | 用于口腔消毒 | 瓶 | 7.83 |
| 119 | 整形镊 | 宽柄有齿1.0mm | 用于夹持组织 | 把 | 99.18 |
| 120 | 组织剪 | 长约16cm，弯圆头 | 用于剪切组织 | 把 | 37.41 |
| 121 | 自粘接树脂水门汀 | ≥8.5克 | 用于全瓷，嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接 | 支 | 565.50 |
| 122 | 光固化临时充填树脂 | ≥2.5g | 该产品用于各种类型窝洞的临时性充填、在运用嵌体和高嵌体技术时临时窝洞暂时性保护 | 支 | 291.1 |
| 123 | 光固化流体树脂 | 各种色号，≥2g | 该产品用于I、II类修复的初始层，前牙修复，V类修复 | 支 | 92.66 |
| 124 | 通用型自粘接树脂水门汀 | 通用型 ≥6g | 该产品用于永久性粘接下面的材料：金属、金属陶瓷、氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷 | 盒 | 501.84 |
| 125 | 树脂粘合剂套装 | 透明色套装(小套装） | 该产品用于永久性粘接下面的材料：金属、金属陶瓷、氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷 | 套 | 1200 |
| 126 | 可吸收生物膜 | 约15mm*20mm | 用于种植手术 | 张 | 358.34 |
| 127 | 同种骨植入材料 | ≥0.25g | 用于种植手术 | 盒 | 327.18 |
| 128 | 同种骨植入材料(骨块） | 约10mmx10mm | 用于种植手术 | 盒 | 701.1 |
| 129 | 预成冠钳 | 各型号 | 用于临床中固定，止血，夹持，弯制，剪切和去除 | 把 | 90 |
| 130 | 聚羧酸锌水门汀（粉） | ≥30g粉 | 用于窝洞垫底和衬层 | 支 | 22.96 |
| 131 | 聚羧酸锌水门汀（液） | ≥15ml液 | 用于窝洞垫底和衬层 | 支 | 22.96 |
| 132 | 磷酸锌（粉） | ≥30g粉 | 用于窝洞垫底和衬层 | 瓶 | 6.56 |
| 133 | 磷酸锌（液） | ≥15ml液 | 用于窝洞垫底和衬层 | 瓶 | 4.1 |
| 134 | 钢质机用根管器械 | 各型号 | 适用于对根管进行成形、清洁 | 支 | 6.56 |
| 135 | 牙科修整用金刚砂车针 | ≥5片套装 | 口腔治疗中对牙齿，骨进行抛光、打磨 | 套 | 180 |
| 136 | 后牙流动树脂 | ≥0.25g/粒，15粒/袋 | 用于后牙I类，II类窝洞充填修复 | 袋 | 420.66 |
| 137 | 复合树脂牙科修复材料(复合树脂) | ≥ 4g/支 | 用于前牙和后牙窝洞充填 | 支 | 69.7 |
| 138 | 全酸蚀NT粘接剂 | ≥3.5ml | 用于复合树脂的修复，复合体材料间接的粘合修复 | 瓶 | 179.58 |
| 139 | 一次性使用三用喷枪头 | ≥250支/盒 | 与三用枪配合，用于清洁和吹干口腔和牙齿 | 盒 | 62.32 |
| 140 | 手机水绳 | 各型号 | 牙科综合治疗仪配件 | 条 | 45.92 |
| 141 | 牙科X线胶片套装 | ≥含50张胶片+250ml定影液 | 用于X射线摄影时 | 套 | 93.48 |
| 142 | 一次性使用口腔涂药棒 | 各型号，≥100支/桶 | 用于治疗时口腔医生清洁口腔内牙垢，并用于粘接剂，酸蚀剂的涂抹 | 桶 | 9.02 |
| 143 | 超声洁牙机工作尖 | 各型号，≥5支/板 | 配合超声洁牙机使用 | 板 | 150 |
| 144 | 超声洁牙机手柄 | 适用于带灯的EWS/啄木鸟/维润的洁牙机（五孔） | 配合超声洁牙机使用 | 把 | 307.5 |
| 145 | 限力扳手（洁牙机） | 各型号 | 配合超声洁牙机使用 | 个 | 22.96 |
| 146 | 种植支抗钉 | 各型号 | 用于支抗钛螺钉固定部件在上颌骨或下颌骨 | 颗 | 284.335 |
| 147 | 一次性牙科注射针 | 30G*21mm，≥100支/盒 | 用于牙科麻醉注射 | 盒 | 46.74 |
| 148 | 方丝弓带环（4*1）（正畸带环） | 方丝带环、直丝带环，≥4颗/袋 | 用于正畸治疗 | 袋 | 8.2 |
| 149 | 方丝弓成型器 | 无转矩 | 用于口腔材料成形、安装、去除 | 个 | 155.8 |
| 150 | 方丝弓成型器 | 转矩 | 用于口腔材料成形、安装、去除 | 个 | 155.8 |
| 151 | 口腔开口器 | 各型号 | 用于牵开口腔软组织，暴露视野 | 只 | 2.46 |
| 152 | 口腔正畸反光镜 | 双面 | 用于暴露口腔视野 | 片 | 100 |
| 153 | 口腔正畸口内反光镜 | 单面 | 用于暴露口腔视野 | 片 | 72.16 |
| 154 | 热激活正畸丝（卵圆） | 卵圆形， 各型号，≥10根／袋 | 用于正畸治疗 | 袋 | 16 |
| 155 | 托槽正畸镊 | 单弯带齿 | 用于正畸治疗 | 把 | 31.16 |
| 156 | 正畸带环就位器 | 金属八角柄，带环挺 | 用于正畸治疗 | 把 | 101.68 |
| 157 | 螺旋扩弓器 | 各型号 | 用于正畸治疗 | 支 | 35.26 |
| 158 | 前方牵引装置 | 可调式 | 用于正畸治疗 | 个 | 57.4 |
| 159 | 头帽牵引装置 | 全可调式 | 用于正畸治疗 | 个 | 84.46 |
| 160 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（温变型），含10ml/支 液剂+2.5ml/瓶酸蚀剂，3.5g/支 糊剂3支，1个弯注射头+3支调拌棒+20支小毛刷。 | 用于正畸托槽粘接 | 盒 | 160 |
| 161 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（非调拌型）含3ml/支 液剂+2.5ml/瓶酸蚀剂，3.5g/支 糊剂1支，1个弯注射头+1支调拌棒+7支小毛刷。 | 用于正畸托槽粘接 | 盒 | 80 |
| 162 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（蓝胶Ⅰ型）含糊剂5.0g*1支，酸蚀剂2.5ml*1支 | 用于正畸托槽粘接 | 盒 | 150 |
| 163 | 正畸分牙圈 | S型 蓝色，≥15根/袋 | 用于正畸治疗 | 袋 | 90 |
| 164 | 舌侧扣 | 纽扣粘接型，≥10颗/袋 | 用于正畸治疗 | 袋 | 19.68 |
| 165 | 正畸弹力圈结扎圈 | ≥40根/包 | 用于正畸治疗 | 包 | 48.38 |
| 166 | 正畸弹力线 | 0.45mm、0.55mm | 用于正畸治疗 | 卷 | 46.74 |
| 167 | 正畸弹性橡皮链 | 长距、中距、短距 | 用于正畸治疗 | 卷 | 46.74 |
| 168 | 正畸橡皮圈 | 各型号，≥100颗/袋 | 用于正畸治疗 | 袋 | 7 |
| 169 | 保护罩 | 约100mm*75mm | 用于隔离保护 | 只 | 11.48 |
| 170 | 一次性口腔器械盒 | 八件套 | 用于口腔检查 | 个 | 1.64 |
| 171 | 牙科石膏 | ≥1.5kg | 用于制作口腔模型 | 包 | 41 |
| 172 | 齿科酸蚀剂 | ≥2.5ml/支 | 酸蚀牙釉质，牙本质 | 支 | 20.5 |
| 173 | 齿科藻酸盐印模材料 | ≥1000g | 用于制取牙齿和口腔组织印模 | 桶 | 41.82 |
| 174 | 保持器盒 | 盒子大小约67mm*42mm*32mm | 用于装保持器 | 个 | 4.1 |
| 175 | 楔子 | ≥100个/包 | 用于在牙齿修复过程中稳固成形片 | 包 | 27.06 |
| 176 | 自酸蚀粘结剂（第八代） | 第八代，≥5ml/支 | 用于各类龋洞充填修复粘接，牙体缺损的修补 | 支 | 140.22 |
| 177 | 牙科膜片 | 方形硬片，各型号 | 用于制作修复体模型、粘接修复体，只限于在口外使用 | 包 | 41 |
| 178 | 1%次氯酸钠消毒液 | 1%次氯酸钠，≥250ml/瓶 | 用于根管冲洗 | 瓶 | 15.58 |
| 179 | 光固化复合树脂 | Z250XT ，各色号 ≥ 4g | 用于前后牙直接修复 | 支 | 152.52 |
| 180 | 光固化复合树脂 | Z350XT， 各色号， ≥ 4g | 用于前后牙直接或间接修复 | 支 | 183.68 |
| 181 | 光固化复合树脂 | P60 ，各色号 ≥ 4g | 用于前后牙直接充填修复 | 支 | 183.68 |
| 182 | 流动树脂 | ≥2g/支 | 用于III类和V类窝洞修复 | 支 | 183.68 |
| 183 | 通用粘接系统 | ≥1.5ml/支 | 用于各类树脂的粘接 | 支 | 136.12 |
| 184 | 弹性体印模材料 | ≥250ml催化剂+250ml基质 | 用于口腔科临床印取口腔模型 | 盒 | 123 |
| 185 | 弹性体印模材料 | 50ml枪打轻体，2支/盒 | 用于口腔科临床印取口腔模型 | 盒 | 50.84 |
| 186 | 不锈钢正畸丝 | 筒装，方丝，圆丝，各型号（未成型） | 用于正畸治疗 | 筒（10支装） | 45.1 |
| 187 | 不锈钢正畸丝 | 袋装，方丝、圆丝，各型号（成型） | 用于正畸治疗 | 袋（10支装） | 27.06 |
| 188 | 镍钛合金牙弓丝 | 镍钛圆丝，各型号 | 用于正畸治疗 | 盒（10支装） | 10.66 |
| 189 | 镍钛合金牙弓丝 | 镍钛方丝，各型号 | 用于正畸治疗 | 盒（10支装） | 22.96 |
| 190 | 印模托盘 | 小中大 | 用于口腔取模 | 付 | 42.64 |
| 191 | 持针器 | 16cm、14cm、18cm细、粗 | 用于夹持口腔手术缝针 | 把 | 41.82 |
| 192 | 正畸钳 | 各种规格型号 | 用于正畸治疗 | 把 | 287.82 |
| 193 | 持针钳 | 长约14cm | 用于正畸辅助治疗 | 把 | 41 |
| 194 | 牙挺 | 丁字头，各型号 | 用于拔牙 | 把 | 62.32 |
| 195 | 牙科骨粉输送器 | 各型号 | 用于骨粉输送 | 把 | 287.82 |
| 196 | 帕巾钳 | 长约14cm/16cm | 用于手术中夹持 | 把 | 39.36 |
| 197 | 树脂修整器 | 双头Φ1.5-2/Φ2.5-3 | 用于将充填材料压入目标位置。 | 把 | 40 |
| 198 | 剔挖器 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | 用于挖出冠或坏死组织 | 把 | 15.58 |
| 199 | 梯形钳 | 标准型 | 用于正畸治疗中夹持、弯制 |  | 160 |
| 200 | 牙科镊（托槽镊子） | 托槽夹持镊 | 用于口腔科检查和治疗时夹持。 | 把 | 52.48 |
| 201 | 托槽去除钳 | 直头，弯头45°，弯头90° | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 | 把 | 287.82 |
| 202 | 微创牙挺 | 各型号 | 用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 | 把 | 139.4 |
| 203 | 口腔麻醉手动注射架 | 钩头、尖头 | 用于将麻醉剂容器内的麻醉剂注入到患者口腔中相应部位。不接触麻醉剂。 | 支 | 117.26 |
| 204 | 牙根尖挺 | 六角空心柄：1#、2#、3#;八角实心柄：1#、2#、3# | 用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 | 把 | 62.32 |
| 205 | 牙骨锤 | 两头紫铜牙骨锤、两头尼龙牙骨锤，长约16cm，重约250g | 供劈击牙骨凿用。 | 把 | 41 |
| 206 | 牙科分离器 | F型双头，各型号 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 把 | 50.84 |
| 207 | 牙骨凿 | A型：1#、2#、3#、4#，B型：1#、2#、3#、4#、5#， C型：1# | 用于牙科手术中进行凿开骨质等组织。 | 把 | 41 |
| 208 | 牙挺 | 直宽、弯宽，各型号 | 用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 | 把 | 82 |
| 209 | 牙科分离器 | R型双头6.5柄，各型号 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 把 | 39.36 |
| 210 | 牙科分离器 | K双头6.5柄，各型号 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 把 | 39.36 |
| 211 | 粘固粉充填器 | 各型号 | 用于将充填材料压入目标位置。 | 把 | 15.58 |
| 212 | 止血钳 | 长约140mm、160mm | 该产品用于夹持人体内的血管、组织以止血。 | 把 | 46.74 |
| 213 | 牙挺(阻生齿牙挺) | 1＃2＃3＃ | 用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 | 把 | 82 |
| 214 | 拔牙钳 | 各型号 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 | 把 | 74.62 |
| 215 | 去冠器 | 一柄二头 | 用于去除牙齿上的金属冠。 | 支 | 43.46 |
| 216 | 牙科刮治器 | 各型号 | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 | 把 | 88.56 |
| 217 | 义齿基托树脂 | ≥500ml | 用于义齿修复、基托修理、脱落体修复 | 瓶 | 20.5 |
| 218 | 弹性镍钛弓丝 | 各型号 | 用于正畸治疗 | 袋 | 12.3 |
| 219 | 正畸弹簧 | 各型号 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽正畸材料配合使用。 | 袋 | 24.6 |
| 220 | 一次性口镜 | ≥50支/袋 | 用于口腔检查 | 袋 | 15.58 |
| 221 | 牙用镊 | ≥50支/袋 | 用于口腔治疗和检查时夹持 | 袋 | 19.68 |
| 222 | 牙探针 | ≥50支/袋 | 用于牙面、牙体、牙髓的探查 | 袋 | 15.58 |
| 223 | 齿科填充用复合树脂 | F00 各色号 ，≥ 2.2g | 用于口腔内窝洞或缺损的修复 | 1支 | 80 |
| 224 | 3%次氯酸钠消毒液 | 3%次氯酸钠，≥250ml/瓶 | 该产品可杀灭金葡菌，用于口腔消毒 | 瓶 | 24.6 |
| 225 | 牙科高速气涡轮手机 | 仰角45度，带灯 | 该产品用于口腔治疗中夹持高速车针进行钻，磨牙等手术用 | 把 | 529.72 |
| 226 | 牙科高速气涡轮手机 | 多点喷雾 | 该产品用于口腔治疗中夹持高速车针进行钻，磨牙等手术用 | 把 | 450 |
| 227 | 牙科手机清洗润滑剂 | ≥300ml/瓶 | 用于手机清洗和润滑。 | 瓶 | 41 |
| 228 | 口腔修复膜（海奥膜） | B型1.5cm*2.0cm | 1.口腔内软组织浅层缺损的修复。2.腮腺手术中预防味觉出汗(Frey's)综合征。 | 片 | 356.7 |
| 229 | 口腔修复膜（海奥膜） | B型2.0cm*2.5cm | 1.口腔内软组织浅层缺损的修复。2.腮腺手术中预防味觉出汗(Frey's)综合征。 | 片 | 506.76 |
| 230 | 正畸口角拉钩 | 各型号 | 用于口腔治疗中移开软组织，暴露视野 | 个 | 10 |
| 231 | 吸唾管（强吸管） | ≥100支/包 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 包 | 13.94 |
| 232 | 合成树脂牙 | 22型号2色 4*1/23型号2色 4*1/23型号3色 4*1/21型号2色 6*1/22型号3色 6*1 | 作为义齿，用于口腔矫形。 | 盒 | 19.68 |
| 233 | 正畸弹簧(单曲前牙转矩簧) | 小中大，≥5颗/袋 | 用于矫正牙齿畸形，配合正畸托槽使用 | 袋 | 30.34 |
| 234 | 正畸弹簧(门型辅弓） | 小中大，≥5颗/袋 | 用于矫正牙齿畸形，配合正畸托槽使用 | 袋 | 193.52 |
| 235 | 正畸弹簧（五曲前牙转矩簧） | 小中大≥,5颗/袋 | 用于矫正牙齿畸形，配合正畸托槽使用 | 袋 | 50.84 |
| 236 | 舌侧扣 | 圆底粘结型，链状，≥2颗/袋 | 用于矫正牙齿畸形，配合正畸托槽使用 | 袋 | 24.6 |

# 第四章  投标文件范本

（投标文件严格按范本制作）

（封面）

铜仁市人民医院招标项目

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号: |  |
| 投标企业： |  |
| 法定代表人： |  |
| 授权代表人： |  |
| 联系电话： |  |

目  录

一、投标函..............................................1

二、投标报价表..........................................2

三、法定代表人投标委托书................................3

四、资质文件

（1）投标人资质文件：

1.营业执照............................................4

2.经营许可证..........................................5

3.备案凭证............................................6

4.开户许可证..........................................7

5.印章模板............................................8

6.信用中国................ ............ ..............9

五、承诺函........................ ................ ....10

一、投标函

致：铜仁市人民医院

我方报名参加贵院的                   项目招投标，我公司授权        为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1．我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

3．我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4．我们同意提供采购人要求的有关投标的一切数据或资料。

5．我们理解采购人并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解

6．我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（盖章）：

法代表人或其授权代表签名：

日期：2025年   月    日

二、投标报价表

| 项目名称 | 报价（在医院拦标价的基础上统一下浮百分比） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标产品生产厂家、名称、注册证号、规格型号见附件：《投标分项表》 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：      年     月      日

注：1、此表报价为投标第一轮报价。

- 2、此报价包含税等所有费用的总报价。

| 附件 投标耗材表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 产品名称 | 规格型号（需对应招标参数要求） | 单位 | 医院拦标价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、法定代表人授权书

致：铜仁市人民医院

我   （姓名）  系（投标单位全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵院组织的            招标项目活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委权）。

附全权代表情况：

| 附：法定代表人身份证 正面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 正面 |
| --- | --- | --- |
| 附：法定代表人身份证 反面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 反面 |

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               被授权代表签字：

2025年  月   日

四、投标人资质文件

1.营业执照

2.经营许可证

3.备案凭证

4.开户许可证

5.印章模板

6.信用中国

7.投标产品厂家资质文件

五、承诺函

致：铜仁市人民医院

我公司参加贵院组织的医用耗材招标，积极配合贵院做好医用耗材医疗服务工作，维护本公司的信誉和形象，特作如下承诺声明：

一、我公司具备销售经营所能提供的医疗器械的资质，符合国家的相关法律、法规和规章制度，无违纪违规行为。

二、我公司能严把供应质量关，确保所供应的货物的质量，能按采购合同要求供货，做到及时、足量供货。

三、我公司所投项目所有信息真实有效，能保障长期稳定供货。

四、我公司中标后，能提供生产厂家及商品相关存档资料。

五、我公司保障廉洁经营，杜绝医药耗材购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

（盖章）

2025年   月   日